De quoi est constitué un chauffage central ?
A – Sur le site T4, visionner la vidéo montrant les éléments qui constituent un chauffage
central et remplir le tableau ci-dessous.
Ce qui permet de...
s'appelle le ou la
Rep
produire la chaleur et la transmettre à l'eau du circuit de
1
chauffage
brûler le combustible (fioul, gaz ou bois) pour produire de la
2
chaleur
adapter la température de l'eau en fonction de la température
3
extérieure
4
limiter les effets de la dilatation de l'eau lorsqu'elle chauffe
5
évacuer l'excédent d'eau en cas de surpression
6
indiquer la pression de l'eau dans l'installation
mélanger l'eau de retour avec l'eau de départ afin d'ajuster la
7
température de l'eau de chauffage
8
assurer la circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
isoler un organe du circuit de chauffage sans vidanger tout le
9
circuit
10
mesurer la température de l'eau du circuit de chauffage
11
évacuer automatiquement l'air contenu dans le circuit de chauffage
12
évacuer les produits de combustion (les fumées)
13
mesurer la température de l'air extérieur
14
commander la chaudière depuis la pièce de vie
transférer la chaleur de l'eau de chauffage vers l'air ambiant de
15
la pièce
contrôler la tampérature ambiante et ajuster le débit d'eau chaude
16
sur lequel il est installé
B – Complète l'image ci-contre
en repérant chaque élément.