## image de l'INSTALLATION
				1
				12					2
				11					3
				4
				Soupape de sécurité	5
				9					6
				7					Vanne mélangeuse	7
				8
			5		10					Vanne d‘isolation	9
				Manomètre	10
				Purgeur automatique	11
				Cheminée	12
				13
				14
				15
				16

				Ressource animation-vidéo ⇒ https://www.youtube.com/Constitution_CHAUFFAGE_CENTRAL
TP : De quoi est constitué un chauffage central ? 1 - Compléter la feuille « Tableau de Fonctionnement à l’aide des noms proposés ? 2- Copier/coller les éléments du tableau sur celui de la feuille « image d’INSTALLATION » ? 3- Relever les repères Correspondant sur l’image à compléter ?

## Tableau de fonctionnement...
Ce qui permet de...	s'appelle le ou la	Rep
produire la chaleur et la transmettre à l'eau du circuit de chauffage		1		Mots à compléter :
brûler le combustible (fioul, gaz ou bois) pour produire de la chaleur		2
adapter la température de l'eau en fonction de la température extérieure		3
limiter les effets de la dilatation de l'eau lorsqu'elle chauffe		4
évacuer l'excédent d'eau en cas de surpression	Soupape de sécurité	5
indiquer la pression de l'eau dans l'installation		6
mélanger l'eau de retour avec l'eau de départ afin d'ajuster la température de l'eau de chauffage	Vanne mélangeuse	7
assurer la circulation de l'eau dans le circuit de chauffage		8
isoler un organe du circuit de chauffage sans vidanger tout le circuit	Vanne d’isolement	9
mesurer la pression de l'eau du circuit de chauffage	Manomètre	10
évacuer automatiquement l'air contenu dans le circuit de chauffage	Purgeur automatique	11
évacuer les produits de combustion (les fumées)	Cheminée	12
mesurer la température de l'air extérieur		13
commander la chaudière depuis la pièce de vie		14
transférer la chaleur de l'eau de chauffage vers l'air ambiant de la pièce		15
contrôler la température ambiante et ajuster le débit d'eau chaude sur lequel il est installé		16
 -Chaudière
-Sonde extérieur
-Circulateur
-Robinet thermostatique
-Régulation
-Vase d’expansion
-Radiateur/Plancher Chauffant
-Commande à distance
-Brûleur
-Sonde de départ après vanne