## Matériaux
	Lambda λ
fibre de bois	0,040
laine de bois	0,038		La conductivité thermique est une caractéristique de tout matériau.
fibragglo	0,100
liège	0,065		Selon l'épaisseur mise en place on obtient alors la RESISTANCE THERMIQUE d'isolation :
polystyrène expansé	0,040
ouate de cellulose	0,038
polyuréthane	0,025
laine de chanvre	0,043
laine de verre	0,040
polyester	0,250		Une fois Lambda choisi, plus l’Epaisseur est élevée, plus R sera importante...
laine de roche	0,040		Plus la résistance thermique est élevée
plaque de plâtre	0,300					et plus l'isolation obtenue sera importante !!!
béton	1,500
béton cellulaire	0,100		Quand plusieurs matériaux isolants se superposent,
air	0,024			le R de l'ensemble se calcule en ajoutant les R de chaque matériau.
carrelage	1,050				R = R1 + R2 + R3
			Un premier travail ?
			Contrôler les valeurs LAMBDA par recherche sur internet
Ressources => http://blog.crdp-versailles.fr/technojz5e4
Par Laurent CHAPUS (Collège Jean Zay, Morsang sur Orge)

## Calcul R
		MATÉRIAU CHOISI :		LAMBDA (W/m²K) :		ÉPAISSEUR (m) :		R :			OUTIL DE CONVERSION
											mm		m
Matériau 1		béton		1,500		0,013		0,01			13		0,013

Matériau 2		béton cellulaire		0,100		0,1		1,00		5/ Le R de chaque matériau de calcule automatiquement	100		0,1

Matériau 3		air		0,024		0,01		0,42			Indiquer la longueur en millimètre et lire la correspondance en mètre

/!\ / Seules les cases blanches sont à modifier. / Les autres sont calculées automatiquement								1,43		R Total

		1/ Clique sur la case, puis sur la flèche qui s'affiche. Une liste de matériaux apparaît. / 2/ Sélectionne le matériau que tu souhaites utiliser / 3/ La valeur du lambda est calculée automatiquement				4/ Indique l'épaisseur de l'isolant en choisissant parmi les produits existants dans le commerce / Tu peux convertir en mètre les longueurs exprimées en millimètre grâce à l'outil de conversion
						6/ Le R de l'ensemble se calcule automatiquement

		R => mur sans isolation								R => mur avec isolation
					+ Espace d’air entre les parois
										R1 => Plaque de plâtre composée
										0,04
										R2 => Espace d’air entre doublage

										R3 => Epaisseur du mur en béton
										0

										Total
										0,04
										Amélioration avec Crépi extérieur…

								Résultat =>		0,04

		Exemple de solution sur panneau composé :

								Solution avec Laine de verre
								100 laine de verre + 13 plâtre