## Matériaux
	Lambda λ
fibre de bois	0,040
laine de bois	0,038		La conductivité thermique est une caractéristique de tout matériau.
fibragglo	0,100
liège	0,065		Selon l'épaisseur mise en place on obtient alors la RESISTANCE THERMIQUE d'isolation :
polystyrène expansé	0,040
ouate de cellulose	0,038
polyuréthane	0,025
laine de chanvre	0,043
laine de verre	0,040
polyester	0,250		Plus la résistance thermique est élevée
laine de roche	0,040					et plus l'isolation obtenue sera importante !!!
plaque de plâtre	0,300
béton	1,500		Quand plusieurs matériaux isolants se superposent,
béton cellulaire	0,100			le R de l'ensemble se calcule en ajoutant les R de chaque matériau.
air	0,024				R = R1 + R2 + R3
carrelage	1,050

Ressources => http://blog.crdp-versailles.fr/technojz5e3
Par Laurent CHAPUS (Collège Jean Zay, Morsang sur Orge)

## Calcul R
		MATERIAU CHOISI :		LAMBDA (W/m²K) :		EPAISSEUR (m) :		R :			OUTIL DE CONVERSION
											mm		m
Matériau 1		air		0,024		0,01		0,42			40		0,04

Matériau 2		béton cellulaire		0,100		0,01		0,10		5/ Le R de chaque matériau de calcule automatiquement

Matériau 3		ouate de cellulose		0,038		0,01		0,26			Indiquer la longueur en millimètre et lire la correspondance en mètre

/!\ / Seules les cases blanches sont à modifier. / Les autres sont calculées automatiquement								0,78		R Total

		1/ Clique sur la case, puis sur la flèche qui s'affiche. Une liste de matériaux apparaît. / 2/ Sélectionne le matériau que tu souhaites utiliser / 3/ La valeur du lambda est calculée automatiquement				4/ Indique l'épaisseur de l'isolant en choisissant parmi les produits existants dans le commerce / Tu peux convertir en mètre les longueurs exprimées en millimètre grâce à l'outil de conversion
						6/ Le R de l'ensemble se calcule automatiquement