## Présentation
				Liste des élèves :
				- ................		- ................

				4°-Ci7 -Commande ou pilotage

				4Ci7-FicheACT4
				TP d'application
				au pilotage d'un
				PORTAIL COULISSANT
				AUTOMATIQUE
				(l'utilisation des modules de picaxe...)

Séquence N°1 - Le fonctionnement des Portail Coulissant automatisée
Comment fonctionne un portail coulissant automatisé ?

				Le programme de technologie :
				4Ci7- La commande et le pilotage d’un objet technique.

Séquence N°2 - Le réglage du Portail Coulissant automatisé
Comment régler précisément la position basse ou haute de la nacelle ?

				Le programme de technologie :
				4Ci5- Acquisition et transmission de l’information

Séquence N°3 – La programmation d'un système automatisé
Comment améliorer l’ouverture et la fermeture automatique du portail coulissant automatisé ?

				Le programme de technologie :
				4Ci7- La commande et le pilotage d’un objet technique.

Séquence N°4 – La modification du programme d'un système automatisé
Comment améliorer la sécurité lors de la fermeture du portail coulissant ?

				Le programme de technologie :
				4Ci7- La commande et le pilotage d’un objet technique.

Séquence N°5 – Les améliorations à apporter sur la programmation de systèmes automatisés
Comment améliorer la programmation du portail coulissant automatisé ?

				REMARQUE : Pour chacune des pistes utiliser les fiches du dossier pédagogiques en téléchargement sur le site.

Code PROTECTION /feuille ==> TECHNO
Manipulation – Analyse
 ==> Les élèves disposent de la maquette câblée en état de fonctionnement (hors voyant lumineux et détection IR), du document élève N°1 et du document de câblage (N°1-bis).

Le travail à effectuer par étape :
- Tester le fonctionnement de la maquette
        et décrire son fonctionnement ;
- Identifier les principaux éléments du système automatisé
        et analyser son fonctionnement ;
- Repérer les éléments qui composent la chaîne d’informations (partie commande) et la chaîne d’énergie (partie opérative).

Manipulation – Analyse
 ==> Les élèves disposent de la maquette câblée (hors voyant lumineux et détection IR) mais déréglée, du document ressource N°2 et du document de câblage(N°1-bis).

Le travail à effectuer par étape :
- constater le dysfonctionnement de la maquette ;
- analyser le fonctionnement d’un capteur ;
- régler la position de la barrière et sa vitesse.

Manipulation – Analyse
 ==> Les élèves disposent de la maquette câblée en état de fonctionnement (hors voyant lumineux et détection IR), des documents ressource N°3 et N°3 bis et du document de câblage(N°1-bis).

Le travail à effectuer par étape :
- observer le fonctionnement du portail ;
- étudier un organigramme de programmation ;
- modifier les paramètres d’une commande.

Manipulation – Analyse
 ==> Les élèves disposent de la maquette câblée en état de fonctionnement (hors voyant lumineux et détection IR), des documents ressource N°4 (organigramme) et N°4 bis(câblages).

Le travail à effectuer par étape :
- Compléter un algorithme ;
- Modifier la représentation du programme de commande d’un système pour répondre à une nouvelle contrainte et valider le résultat obtenu ;
- Observer le fonctionnement d’un système de détection par infrarouge ;
- Etudier le transport du signal
        par des ondes électromagnétiques.

Manipulation – Analyse
 ==> Les élèves disposent de la maquette câblée en état de fonctionnement et du documents ressource de câblage complet N°1.

Le travail à effectuer par étape :
- Identifier des nouvelles contraintes ;
- Décrire des solutions techniques pour les satisfaire ;
- Modifier la programmation en conséquance.
-Piste 1 / Intégrer des sous-programmes
  ==> pour la lampe clignotante (gyrophare)...

-Piste 2 / Utiliser une télécommande
  ==> commander l’ouverture et la fermeture du portail à l’aide d’une télécommande.

-Piste 3 / Émettre un signal sonore (buzzer)
  ==> émettre un signal sonore lorsque la barrière infrarouge détecte une intrusion

-Piste 4 / Utiliser un détecteur de mouvement
  ==> ajout du module détecteur de mouvement PIR

-Piste 5 / Utiliser un afficheur LCD
  ==> ajouter un module d’affichage « LCD »
pour diffuser des messages d'alertes
 (sur 2 lignes de 16 caractères)

## PORTAIL COULISSANT TP01=> Fonctionnement
				- ................		- ................
4°-Ci7-Commande ou pilotage				Liste des élèves ==>

Séquence N°1 - Le fonctionnement de la plate-forme élévatrice automatisée
Comment fonctionne une plate-forme élévatrice automatisée ?

Situation initiale : Le portail coulissant automatisé est fermé.

Une personne active l’ouverture du portail (bouton-poussoir extérieur).
- …
- …

Situation de transition : Le portail coulissant automatisé est ouvert.

Une personne active la fermeture du portail (bouton-poussoir intérieur).
- …
- …

Situation finale : Le portail se retrouve à l'état initial en position fermée.

				- …

TRANSLATION ? ou ROTATION ?

- …

- …

- …

- …

- …

	PRESENTATION à reprendre sur feuille dans le classeur

Code PROTECTION /feuille ==> TECHNO
1ère étape :
Description du fonctionnement du portail coulissant automatisé

   1.1- Allumer le boîtier « AutoProg » (bouton A/M) ?

   1.2- Appuyer sur le bouton-poussoir extérieur pour ouvrir le portail ?
   1.3- Appuyer sur le bouton-poussoir intérieur pour fermer le portail ?

   1.4- Compléter ci-dessous la description du fonctionnement du portail coulissant ?
2nde étape : ETUDE de la partie MECANIQUE
Analyser le fonctionnement du portail coulissant automatisé

   2.1- À partir de l’observation du portail coulissant colorier sur le document ressource N°1 :
 - en BLEU l’élément qui produit un mouvement ;
 - en VERT les pièces qui transmettent un mouvement au portail ;
 - en ROUGE les pièces qui guident la barrière ;

   2.2- Préciser le type de mouvement de la barrière (translation ou rotation) ?
 4ème étape : ETUDE de la SCHEMATISATION du SYSTEME
La chaîne d’informations et d’énergie et l'identification des éléments qui la composent

   4.1- Identifier sous chaque fonction technique de la chaîne d’informations le ou les éléments du portail coulissant automatisé qui le composent ?

   4.2- Identifier sous chaque fonction technique de la chaîne d’énergie le ou les éléments du portail coulissant automatisé qui la composent ?

Les cordons
  2.3- Expliquer le rôle du mécanisme « roue dentée et crémaillère » ?
  2.4- Indiquer à quoi servent le rail et les guides supérieurs lorsque la barrière est en mouvement ?

   3.3- Préciser la source d’énergie qui permet le fonctionnement du portail coulissant automatisé ?

  1.5- Formuler une première modification à apporter sur le fonctionnement des deux Boutons Poussoirs pour satisfaire au mieux les utilisateurs pour l'ouverture et la fermeture du portail coulissant ?
3ème étape : ETUDE de la partie ELECTRONIQUE

  3.1- Colorier sur le document ressource N°1 en JAUNE les éléments qui captent la position du portail coulissant ?

  3.2- Déterminer le nom de l’élément qui commande le fonctionnement du portail coulissant automatisé ?

## TP02=> Réglage
				- ................		- ................
4°-Ci7-Commande ou pilotage				Liste des élèves ==>

Séquence N°2 - Le réglage du portail coulissant automatisée
Comment régler correctement l’ouverture et la fermeture d’un portail coulissant ?
ATTENTION / Les Boutons Poussoirs sont en commande Ouverture/Fermeture

		le

				- …

- …

- …

- …

- …

- …..

				- …........

				- …........

				- …........

				- …........

Code PROTECTION /feuille ==> TECHNO
 1ère étape :
Constat du dysfonctionnement de la plate-forme élévatrice

1.1- Allumer le boîtier de commande « AutoProg » (bouton A/M) ?
1.2- Appuyer sur le bouton-poussoir extérieur pour ouvrir le portail ?

1.3- Noter la situation dans laquelle se trouve la barrière du portail coulissant lorsqu’elle est immobilisée ?
  1.4-Sur la photo ci-contre, repérer le problème à résoudre à l’aide de la flèche !
 2nde étape :
Analyser le fonctionnement du capteur fin de course
  2.1- Déterminer la raison pour laquelle la barrière ne s’ouvre pas complètement ?
  2.2- Préciser le rôle respectif de chacun des capteurs fin de course ?
  2.4- Observer sur la maquette le fonctionnement des microrupteurs et noter-le ci-dessous ?

 3me étape :
Régler l'ouverture du portail coulissant automatisée
  3.1- Régler la position du capteur de fin de course droit et tester le fonctionnement du portail.

 3.2- Noter la procédure de réglage du capteur fin de course droit afin que le portail coulissant s’ouvre correctement ?
  3.3- En vous aidant du document ressource N° 2, désigner et nommer sur la photo ci-dessus le composant électronique du module moteur qui permet d’augmenter ou de diminuer la vitesse de déplacement de la barrière et décrire le réglage.
  3.4- 4. Régler à l’aide d’un tournevis plat la vitesse de déplacement du portail pour qu’il s’ouvre en moins de 6 secondes ?

  Exercice
  -Préciser à quoi servent le ou les capteurs intégrés à ces objets techniques ?

## TP03=> Programmation
				- ................		- ................
4°-Ci7-Commande ou pilotage				Liste des élèves ==>

Séquence N°3 – La programmation d'un système automatisé
Comment améliorer l’ouverture et la fermeture automatique du portail coulissant automatisé ?
ATTENTION / Une minuterie a été rajoutée au programme

- ..............

Couleurs :		Organigramme de prog. :			Description de l’organigramme de programmation

				- …

				- …...

				- …...

				- …

				- …

				- …

-....

3.5- Faites vérifier le Travail par le professeur...

				RAPPEL :
				Pour l'initialisation AUTOBOX
				==> Picaxe 28x2 ==> Port COM(?) à vérifier

-....

Code PROTECTION /feuille ==> TECHNO
 1ère étape :
Observer le fonctionnement de la maquette
  1.1- Allumer le boîtier « AutoProg » (bouton A/M) et faites fonctionner la maquette du portail coulissant automatisée ?
  1.2- Décrire le fonctionnement du portail coulissant automatisé et préciser le problème rencontré. ?
 2ème étape
Étudier un organigramme de programmation
 2.1- En vous aidant du document ressource N°3, ouvrer à l’aide du logiciel PICAXE Logicator le fichier «Portail coulissant 3.plf » sur l’ordinateur ?
 2.2- En vous aidant du document ressource N°3 bis, colorier sur l’organigramme de programmation ci-dessous : - en JAUNE le symbole de début ;
        - en ROUGE les symboles de décision (test) ;
        - en VERT les symboles «  Entrée-Sortie » ?

et décrire ci-dessous chaque étape de cet organigramme de programmation ?
 2.3- Préciser le rôle de cette branche précise de l'organigramme de programmation ?
 3ème étape
Transcrire un programme en organigramme de programmation sous LOGICATOR
et le tester sur le pilotage de la maquette
  3.1- Lancer le logiciel LOGICATOR ?

   3.2- Ouvrir le fichier :
prog3_Ouverture-Fermeture-TP03.plf

  3.3- Rectifier le temps d'ouverture de la barrière ?

  3.4- Compléter l'organigramme de la branche droite de programmation de fermeture du portail coulissant dans l'organigramme ?
  En appui du document ressource p30-31...
  3.6- Effectuer le transfert du programme
      dans le boîtier AUTOBOX-V2 de commande
        de la maquette ?
  3.7- Tester le fonctionnement
       des deux boutons poussoirs d'ouverture et fermeture du portail coulissant ?

  3.8- Expliquer à quoi servent les symboles dans un organigramme de programmation ?

## TP04=> Modification de prg
				- ................		- ................
4°-Ci7-Commande ou pilotage				Liste des élèves ==>

Séquence N°4 – La modification du programme d'un système automatisé
Comment améliorer la sécurité lors de la fermeture du portail coulissant ?
ATTENTION / Un voyant lumineux d'avertissement (gyrophare) a été rajoutée au programme

-Au niveau du fonctionnement ....

Couleurs :		Organigramme de prog. :			Description de l’organigramme de programmation

				- …...

				- …...

				- …

				- …

				- …

				- …

				- …

-....

ATTENTION / Le système de DOUBLE commandes sur les Boutons Poussoirs remplace la minuterie en Fermeture du portail coulissant...

2.4- Faites vérifier votre Travail par le professeur...

2.7- Faites vérifier le bon déroulement du programme par le professeur...

Émetteur ou Récepteur			Émetteur ou Récepteur

				en SORTIE S1

-1-			-2-
				en SORTIE S0

				en ENTREE EN5

				en SORTIE S0

- …

				- ...

				- ...

Code PROTECTION /feuille ==> TECHNO

  1ère étape :
Câbler la maquette et Observer le fonctionnement d’un système de protection par voyant
 1.1- En vous aidant du document ressource N°4, câbler le voyant lumineux (GYROPHARE)
        en SORTIE S0  ?
 1.3- Ouvrir le fichier « Portail coulissant 4a.plf » à l’aide du logiciel PICAXE Logicator sur l’ordinateur ?
  1.4- Tester le fonctionnement du portail coulissant automatisé ?

 1.5- A partir de l’observation de la maquette en fonctionnement et du document ressource N°4 bis, préciser le fonctionnement de la Protection mise en place pour améliorer la sécurité des personnes utilisatrices du portail coulissant automatisé ?
  2ème étape :
Résolution de modification de programmation du système de detection INFRAROUGE
 Il faut à présent, en vous aidant des remarques précédentes,
        compléter la branche de fermeture de la barrière sur l'organigramme ci-dessous ?
  2.1- Lancer le logiciel LOGICATOR ?

  2.2- Ouvrir le fichier :
prog4_Ouverture-Fermeture-TP03.plf

  2.3- Compléter l'organigramme de la branche droite de programmation de fermeture de la barrière ?
(étapes parmi celles fournies ci-contre)

  En appui du document ressource p30-31...
  2.5- Effectuer le transfert du programme
      dans le boîtier AUTOBOX-V2 de commande
        de la maquette ?
  2.6- Tester le fonctionnement de votre programme sur la maquette du portail coulissant automatique ?

  1.6- Colorier sur l’organigramme de programmation ci-dessous :
        - en JAUNE le symbole de début ;
        - en ROUGE les symboles de décision (test) ;
        - en VERT les symboles «  Entrée-Sortie » ?

et décrire ci-dessous chaque étape de cette branche de l'organigramme de programmation ?
 1.7- Préciser le rôle de cette branche spécifique de l'organigramme de programmation ?

  3.2- Ecrire le nouveau programme suivant et le tester sur la maquette ?
  3ème étape :
Câbler la maquette et Observer le fonctionnement d’un système de détection
par infrarouge sur la maquette
 3.1- En vous aidant du document ressource N°1, repérer selon -1- et -2-
 les modules «Emetteur IR*» et « Récepteur IR» de la maquette du portail coulissant ?

  3.5- Ouvrir le fichier :
prog4_Ouverture-Fermeture-TP04-IR_COMPLET.plf

  3.6- Tester le programme complet avec les modules «Emetteur IR*» et « Récepteur IR» permettant le pilotage de la maquette du portail coulissant ?

  3.3- Rechercher et noter la principale caractéristique des ondes infrarouges ?

  3.4- Indiquer quels sont dans le câblage effectué, les deux modes de transport du signal nécessaire à la communication dans le système automatisé ?

## TP05=> Les Améliorations
				- ................		- ................
4°-Ci7-Commande ou pilotage				Liste des élèves ==>

Séquence N°5 – Les améliorations à apporter sur la programmation de systèmes autpomatisés
Comment améliorer la programmation du portail coulissant automatisé ?

Code PROTECTION /feuille ==> TECHNO
Les sous-programmes

     -Pour améliorer l’organisation d’un programme et pour en faciliter la lecture, on peut introduire des sous-programmes.
   -Un sous-programme est constitué d’une suite de commandes auxquelles on attribue un nom suffisamment significatif.
   -On peut intégrer dans le programme principal des appels à des sous-programmes avec la commande Appeler + nom du sous-programme.
Chaque sous-programme finit par la commande Retour qui déclenche le retour au programme principal.
    -Le programme principal reprend son cours au niveau de la commande située immédiatement après celle qui fait appel au sous-programme.
.-Piste 1 / Intégrer des sous-programmes
 ==> pour la lampe clignotante (gyrophare)..

.-Piste 2 / Utiliser une télécommande
 ==> commander l’ouverture et la fermeture du portail à l’aide d’une télécommande.

Problème technique à résoudre :
 Comment commander à distance
l’ouverture et la fermeture
du portail coulissant automatisé ?

   -Cette séquence permet de voir le fonctionnement réel d’un portail coulissant automatisé avec une transmission
d’informations sans fil et la gestion de la sécurité (barrière infrarouge).
.-Piste 3 / Émettre un signal sonore (buzzer)
 ==> émettre un signal sonore lorsque la barrière infrarouge détecte une intrusion

Problème technique à résoudre :
 Comment produire lors de la fermeture
un signal sonore
lorsque la barrière
infrarouge détecte une présence ?
.-Piste 4 / Utiliser un détecteur de mouvement
 ==> ajout du module détecteur de mouvement PIR

.-Piste 5 / Utiliser un afficheur LCD
 ==> ajouter un module d’affichage « LCD »
pour diffuser des messages d'alertes
 (sur 2 lignes de 16 caractères)

Problème technique à résoudre :
 Comment en toute sécurité
 ouvrir automatiquement le portail
lorsqu’un mouvement (personne ou véhicule)
 est détecté
à l’entrée du système automatisé ?

Problème technique à résoudre :
Comment afficher
des messages lisibles par l’utilisateur
sur la situation du portail ?